# КСО 386 : ячейка КСО

КСО - камера сборная одностороннего обслуживания - разновидность комплектных распределительных устройств (КРУ), изготавливаемых в полной заводской готовности в виде шкафа с полностью смонтированными, ошинованными и готовыми к работе коммутационными, измерительными, защитными элементами

- Краткое техническое описание камеры одностороннего обслуживания, ячейки серии КСО-386

- Общий вид камеры КСО-386

- Схемы первичных соединений камер КСО-386

- Номенклатура и цены на камеры одностороннего обслуживания (ячейки) серии КСО-386

- Опросный лист на камеры одностороннего обслуживания (ячейки) серии КСО-386

Камеры КСО-386 предназначены для установки в трансформаторные подстанции или другие распределительные устройства электрических сетей классом напряжения 6-10) кВ частотой 50 Гц с изолированной нейтралью или заземленной через дугогасительный реактор. Камеры КСО-386 отличаются уменьшенными размерами по сравнению с камерами КСО-366.

Камеры КСО-386 комплектуются выключателями нагрузки, разъединителями, заземляющими устройствами, предохранителями, измерительными трансформаторами тока и напряжения и другими электротехническими аппаратами высокого напряжения в соответствии с техническими требованиями.

В соответствии с техническими требованиями в комплект поставки камеры КСО-386 могут входить торцевые панели и шинные мосты.

Камеры КСО-386 выполняются по электрическим схемам, указанным в таблице

## Общий вид камеры КСО-386

а) КСО-386-03, КСО-386-04 
б) КСО-386-15, КСО-386-16 
глубина камеры КСО-386 - 800 мм

## Схемы первичных соединений камер КСО-386

| Камера серии КСО 386 (ВНП-М1 г. Нальчик, РВ, РВЗ г. Вологда) |
| --- |
| Наименование |  |  |
| КСО 386 Сх 01 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 02 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 03 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 04 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 05 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 06 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 07 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 08 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 09 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 10 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 11 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 12 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 13 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 14 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 15 | заказать |  |
| КСО 386 Сх 16 | заказать |  |
| ШМР 1УЗ | заказать |  |
| Торцевая панель | заказать |  |